Mérési Jegyzõkönyv

| A mérés tárgya: | Mûszerkezelés (1. mérés) |
| --- | --- |
| A mérést végzik: |

<hallgató neve>

| <hallgató neve> |
| --- |
| Mérõcsoport: | <kurzus: H1 / H2 / K1 / K2 / P>, <csoport száma> |
| A mérés idõpontja: | <év>. <hónap>. <nap>. |
| A mérés helyszíne: | BME, Q <labor: 1. / 2. / 3. / 4.> |
| A mérést vezeti: | <mérésvezetõ neve> |

Felhasznált eszközök

| Oszcilloszkóp | Agilent 54622A | MY4< > vagy leltári szám |
| --- | --- | --- |
| Függvénygenerátor | Agilent 33220A | MY4< > vagy leltári szám |
| Digitális multiméter (6 1/2 digit) | Agilent 33401A | MY4< > vagy leltári szám |
| egyéb: | ... | ... |

Mérési feladatok

Alapismeretek

Keresse meg a tantárgy weboldalán a balesetvédelmi rendszabályokat, és ezt (ha eddig még nem tette, akkor most) olvassa végig figyelmesen!  Keresse meg Pápay tanár úr mûszerismertetõ anyagát is!

Az elõbbit itt:

az utóbbit itt:

sikerült megtalálni.  A balesetvédelmi rendszabályokat végigolvastam és mindent meg is értettem.

Oszcilloszkóp

Csatlakoztassa az oszcilloszkóphoz a hozzá rendszeresített mérõfejet, és vizsgálja meg a készülék beépített négyszögjel-generátorának jelét!  A jelet ne a “AutoScale” nyomógombbal kerestesse meg, hanem állítsa be önállóan a mérési tartományokat illetve a triggerelési feltételeket.  Ha megvan a jel, akkor elõször leolvasással, majd a kurzorokkal, végül a “QuickMeasure” lehetõséggel mérje meg a paramétereit!

A mérés menete:

<pl.: ezt-és-ezt ide-és-ide csatlakoztattuk, ilyen-és-ilyen beállításokat tettünk>

A különbözõ módokon mért/becsült értékek:

<pl.: feszültségszintek, frekvencia, felfutási idõ, esetleges túllövés mértéke>

Az oszcilloszkóp ábrája, a kurzorokkal és a mért értékekkel:

Függvénygenerátor

Csatlakoztassa a függvénygenerátort az oszcilloszkóphoz, majd az elõbbin állítson be egy 4 VPP amplitúdójú, +3 V offszetû 1 kHz-es négyszögjelet, az utóbbin pedig ellenõrizze (lehetõleg ismét “kézi” beállításokkal) és dokumentálja a jelet!

Mérés menete:

Az oszcilloszkóp ábrái:

Mérési tapasztalatok:

Csatlakoztassa a függvénygenerátor Sync kimenetét az oszcilloszkóp másik bemenetéhez, és nézze meg ezt a jelet is!

A trigger jel:

Az oszcilloszkóp DFT funkciójával nézze meg a négyszög-, háromszög- és szinuszjelek, valamint a fehérzaj frekvenciatartományi képét, megegyeznek-e a tanulmányaiból vártakkal!  Hogyan befolyásolja az oszcilloszkóp ábráját az átlagolás bekapcsolása?

A mérés menete:

Oszcilloszkóp ábra, tapasztalat a 4 jelre:

Az “Averaging” hatása:

Az elõzõleg beállított szinuszjelhez kapcsoljon be a függvénygenerátoron egy 50%-os AM modulációt (fv és fm aránya legyen 10), nézze meg a jelet idõ- és frekvenciatartományban!  Próbálja meg az “AutoScale” funkciót is használni a jel megkeresésére!

A mérés menete:

Oszcilloszkóp ábra, idõtartomány:

Oszcilloszkóp ábra, frekvencia-tartomány:

Az “AutoScale” hatása:

Digitális multiméter

Csatlakoztassa egy BNC elosztóval a digitális multimétert is a függvénygenerátor kimenetére, állítson be újra egy 4 VPP amplitúdójú, +3 V offszetû 1 kHz-es négyszögjelet, és vesse össze a három helyrõl is leolvasható feszültség- és frekvenciaértékeket!

Eredmények, tapasztalatok:

Ismételje meg az iménti mérést szinusz- és háromszögjellel, valamint fehérzajjal is!

Eredmények, tapasztalatok:

Mérje meg a mérésvezetõtõl kapott ellenállás értékét!  Ellenõrizze, stimmel-e a színkód!

Ellenállás névleges értéke a színkód alapján:

Ellenállás értéke a mérés alapján:

Válasszon ki egy rövid mérõvezetéket és ezt tekintve mérendõ objektumnak mérje meg ennek ohmos ellenállását 2- és 4-huzalos módszerrel!  Ismételje meg a mérést hozzávezetések használata nélkül!

A mérés menete:

Eredmények, tapasztalatok:

Tápegység

Állítson be a tápegység kimenetein (egyszerre!)  +12 V-os,  +5 V-os  és  -5 V-os kimeneti feszültségeket; ezek meglétét a digitális multiméterrel ellenõrizze!

A beállítás menete:

Levezetésként: lassú jelek vizsgálata

Állítson be egy 2 VPP amplitúdójú, +5 V offszetû 20 másodperc periódusidejû négyszögjelet a függvénygenerátoron, majd emeljen át egy (mérnökileg) szimpatikus ábrát az oszcilloszkóp képernyõjérõl!

Oszcilloszkóp ábrája:

A mérés menete:

Végül: önellenõrzés

Olvassa végig az elkészített jegyzõkönyvet, javítsa ki az esetleges helyesírási (és stilisztikai) hibákat, ellenõrizze hogy mindenben megfelel-e a beadásra kész anyag egy jó mérnöktõl elvárható dokumentumnak!

Utólag megtalált hibák száma:

Epilógus: kíváncsiskodás

Mit hiányolt a mai mérési gyakorlaton?  Soroljon fel legalább három tetszõleges (akár banálisnak tûnõ) dolgot - hátha jövõre sikerül õket beépíteni az oktatásba!

Hiányom #1:

Hiányom #2:

Hiányom #3:

...: